## Norm
BLÅGRØNN FAKTOR
Prosjekttittel | Gateadresse | Tomteareal m² | Dato
Fyll inn | Fyll inn | 4000 | Dag | Måned | År
Tiltak | Beskrivelse
STYRKE BLÅGRØNN STRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD |  |  | Stykk | Verdi pr stk
Vegetasjon og vannhåndtering | Fysisk utvidelse av eksisterende blågrønn struktur |  | 0 | 0.05 | 0
| Restaurering eller etablering av nye leveområder for biologisk mangfold |  | 0 |  | 0
| Oppsamling av overvann for vanning og annen gjenbruk |  | 0 |  | 0
| Samordning av tiltak med tilgrensende områder og/eller eiere av nabogrunn |  | 0 |  | 0
| Gjenåpning av lukkede vassdrag bekker og elver i rør |  | 0 | 0.15 | 0
TERRENG OG FLATER |  |  | Areal m² | Verdi pr m²
Grønt terreng | Eksisterende felt- og busksjikt inntil to meters høyde (urbant landbruk og vegetert mark) |  | 0 | 1.4 | 0
| Nytt felt- og busksjikt inntil to meters høyde (urbant landbruk og vegetert mark) |  | 0 | 1.2 | 0
| Eksisterende bunnsjikt som plen, sedum, mose og lav |  | 0 | 1 | 0
| Nytt bunnsjikt som plen, sedum, mose og lav |  | 333.3 | 0.8 | 0.06666
Grønt tak | Dybde vekstmedium ≥ 80 cm |  | 0 | 0.9 | 0
| Dybde vekstmedium 40–80 cm |  | 0 | 0.7 | 0
| Dybde vekstmedium 10–39 cm |  | 0 | 0.5 | 0
| Dybde vekstmedium 3–9 cm |  | 0 | 0.3 | 0
Grønn vegg | Plantevegg og vertikalt urbant landbruk |  | 0 | 0.6 | 0
| Slyng- og klatreplanter |  | 0 | 0.3 | 0
Regnbed, vannspeil og våtmark | Regnbed er frodige og variert beplantede fordypninger for oppsamling og infiltrering av overvann. Vannspeil (elv, bekk, dam) skal ha bunnsubstrat og kantvegetasjon. Våtmark er fuktig mark som er overflommet eller har vann nær overflaten store deler av året. |  | 0 | 3 | 0
Terreng- forsenkning og vadi | Terrengforsenkning er en fordypning i terreng eller flate, i form av vegetert overfalte, lekeplass, torg og lignende, som er opparbeidet for uteopphold, der overvann kan fordrøyes og infiltreres gjennom permeabel overflate. Vadier er grønne grøfter, eventuelt beplantet, og de er velegnet for oppsamling og bortledning av overvann. |  | 0 | 1 | 0
Delvis åpen flate | Permeable grønne overflater (gressarmert dekke) |  | 0 | 0.4 | 0
| Semi-permeabel grå flate (sand, grus, singel, pukk og gjennomhullede faste dekker) |  | 0 | 0.3 | 0
| Delvis permeabel grå flate (gatestein satt i pukk og lignende på permeabel undergrunn) |  | 0 | 0.2 | 0
Tett flate | Tette flater der regnvann ledes til blågrønt tiltak på tomten med infiltrasjons- og fordrøyningskapasitet etter krav til overvannshåndtering (dokumentasjonsbehov) eller til vannoppsamler |  | 0 | 0.2 | 0
TRÆR |  |  | Stykk | Verdi pr stk
Eksister- ende trær | Svært store trær – stammeomkrets over 200 cm |  | 0 | 70 | 0
| Store trær – stammeomkrets 90–200 cm |  | 0 | 50 | 0
| Små trær – stammeomkrets under 90 cm |  | 0 | 40 | 0
Nye trær | Store trær – fremtidig høyde over 10 meter |  | 0 | 30 | 0
| Små trær – fremtidig høyde under 10 meter |  | 0 | 20 | 0
Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Versjon 27.09.2023 |  |  |  | BLÅGRØNN FAKTOR | 0.06666

## (DagMånedÅr-assistent)
Dag | Måned | År
1 | 1 | 2023
2 | 2 | 2024
3 | 3 | 2025
4 | 4 | 2026
5 | 5 | 2027
6 | 6 | 2028
7 | 7 | 2029
8 | 8 | 2030
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31